- Une demande de licence adressée au D.G de l’ARSN, signée et cachetée par le représentant légal de l’établissement (cachet nominatif)

- Le formulaire de demande de licence pour radiothérapie externe ci-joint dûment rempli, signé et cacheté par le représentant légal de l’établissement

- Une copie du contrat de surveillance dosimétrique individuelle établi par l’ARSN

- Adresser au D.G de l’ARSN, une lettre de désignation de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR) et des suppléants mentionnant leurs missions, signée et cachetée par le représentant légal de l’établissement

- Une copie certifiée des attestations de réussite à la formation de PCR ou des diplômes équivalents et le programme de la formation en cours de validité

- Les copies certifiées des attestations de formation et CV du personnel exposé aux sources de rayonnements ionisants ;

- Une copie certifiée des diplômes et CV des oncologues radiothérapeutes ;

- Une copie certifiée des diplômes et CV des physiciens médicaux ;

- Le registre de commerce de l’entreprise ;

- Une copie du certificat de vente du matériel émetteur de rayonnements ionisants ;

- Une copie de la documentation technique (traduite en français) relative aux accélérateurs de particules et aux scanners de simulation ;

- Une copie de la convention ou du contrat, qui lie le médecin du travail à la structure ;

- Les plans des locaux abritant les sources de rayonnements ionisants

- Un document (traduit en français) décrivant les caractéristiques des appareils de détection ou une copie du bon de commande ;

- Les certificats d’étalonnage en cours de validité des appareils de détection

- Le reçu de paiement des frais de dépôt

- Le bordereau de dépôt de dossiers

- Le récépissé de dépôt de dossiers

- Le programme de protection radiologique de la structure*

* Ce programme doit contenir :

PROTECTION DES TRAVAILLEURS

- Moyens de surveillance dosimétrique et médicale (joindre la liste du personnel suivi)

- Moyens de détection des rayonnements (Radiamètre, ...)

- Le programme d’étalonnage des appareils de mesures ainsi que les certificats d’étalonnages des appareils de mesures

- Le programme de surveillance radiologique des zones

- un document descriptif des systèmes de verrouillage d’accès,

- un document précisant l’emplacement des alarmes et des arrêts d’urgence

- Les dispositions prises pour les travailleuses enceintes /les stagiaires

PROTECTION DES PATIENTS

un engagement justifiant que les actes de radiothérapie externe ne se font que sur prescription médicale

les dispositions prises en compte des cas de patientes enceintes et les cas de pédiatrie

un programme d’assurance qualité contenant les protocoles de (s):

Identification des patients,

traitements courants,

Acceptance des équipements de traitement

Acceptance du système de planning de traitement

Enregistrement de la maintenance des équipements et des actions correctives

Enregistrement des dossiers de traitement

le programme de contrôle qualité relatif aux:

équipements de calibration des faisceaux (chambres d’ionisation étalonnées et d’électromètres).

listes des équipements avec les certificats d’étalonnage

programmes des calibrations et tests du faisceau (quotidiens ; hebdomadaires, mensuels)

programmes des tests mécaniques

procédures d’archivage des tests de contrôle qualité

équipement de dosimétrie clinique

la procédure de dosimétrie clinique

la procédure d’archivage des résultats de dosimétrie clinique

le programme des audits (interne et externe)

la prise en compte des niveaux de référence de dose.

PROTECTION DU PUBLIC

un document descriptif de la délimitation et de la surveillance des zones

les mesures de restriction d’accès en zones contrôlées

PLAN D’URGENCE

-  le plan d’urgence des installations de radiothérapie externe, en faisant ressortir les personnes qualifiées et les équipements mis en œuvre (Procédure de prise en compte et de déclaration des incidents et accidents de traitement)

- Liste du matériel contenu dans le kit d’urgence